**乌鲁木齐职业大学二次供水**

**维保标准及要求**

1. **服务地址**
2. 经济开发区苏州路西延祥云中街566号

2、幸福路723号（校本部）

**二、合同期限：**三年（一年一签）

**三、价格：**5万元（含服务工费、药费、化验费、运输台班、工具损耗）

**四、付款方式**

1、经甲方对二次供水项目验收合格后，乙方开具正规发票，甲方在收到发票后15个工作日内，根据双方在本合同中确定的价格，按学校规定予以据实结算。

2、支付时间：一年支付两次、每半年支付一次。

**五、二次供水水箱统计及报价：**见附件1

**六、投标公司资质要求**

1、投标人应是在中华人民共和国境内依法经工商行政管理机关核准登记后取得独立法人资格的企业或个体工商户。

2、投标公司具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

3、具备国家有关规定的二次供水设施清洗消毒从业资格、消毒产品生产企业卫生许可证。

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4. 参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

**七、服务要求及责任**

1、提供市卫生行政主管部门颁发的卫生许可证、清洗消毒资质和清洗人员的健康证复印件。

2、根据甲方用水情况，尽量避开甲方的高峰用水时间，在约定的清洗消毒时间内尽快完成任务。

3、严格按照《二次供水清洗消毒程序》规定，认真做好水池清洁、消毒工作，每相隔4至6个月进行一次清洗消毒工作。

4、向甲方提供二次供水管理技术咨询，对不符合规范的，提出整改意见。

5、使用的消毒药物符合卫生标准，须在工作单位上注明所使用药品名称及用量，并将所用药品的产品合格证明文件等给甲方存档。

6、水池（箱）清洗、消毒全部工作结束后，应完整、规范、清晰记录在案整理成册存档。

附件1

**二次供水水箱统计及报价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校区 | 二次供水水箱规格 | 第一次清洗 | 第二次清洗 | 合计 | 备注 |
| 1 | 新校区 | 110m³ |  |  |  |  |
| 2 | 新校区 | 120m³ |  |  |  |  |
| 3 | 校本部 | 24m³ |  |  |  |  |
| 4 | 校本部 | 24m³ |  |  |  |  |
| 5 | 校本部 | 24m³ |  |  |  |  |
| 6 | 校本部 | 24m³ |  |  |  |  |
| 7 | 校本部 | 15m³ |  |  |  |  |
| 8 | 校本部 | 15m³ |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |